Otázka: Jedná o školení na PLC systémy – nikde jsem nenašel přesnější informace ohledně jakých systémů PLC školení potřebujete a do jaké hloubky má být školení prováděno. Mohla byste mi sdělit podrobnější informace?

Otázka: Žádáme Vás o upřesnění k části B – PLC a komunikace technologických řídicích celků, o jakou úroveň konkrétního systému byste měli zájem.

Odpověď: Školení by mělo obsahovat minimálně tyto části:

- Záloha a obnova dat, správná instalace a výměna dílů pro systémy - Simatic S7-300/400 plus minimum pro Simatic S7–200 a okrajově pro Simatic S5.

- Princip, topologie, správné provozování a údržba sítí, včetně možností diagnostiky poruch  -pro síť PROFIBUS.

- Princip, provozování, údržba HMI panelů Siemens, včetně možností zálohování a obnovy dat.

- Školení nemá sklouznout do programování ve STEP7.