Příloha č. 2 - Detailní vymezení předmětu zakázky

Tabulka 1: Přehled vzdělávacích kurzů

| Vzdělávací aktivita | Předpokládaný počet účastníků | Počet skupin | Rozsah školení na skupinu v hod. | Rozsah školení celkem v hod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Školení pro expertní tým portálového řešení ŠINDY | 10 | 1 | 16 | 16 |
| Školení pro interní lektory portálového řešení ŠINDY | 3 | 1 | 24 | 24 |
| Měření optických sítí prostřednictvím přístroje MTS600a s modulem DISPAP | 5 | 1 | 48 | 48 |
| Měření přístupových sítí prostřednictvím přístroje MTS4000 s přídavnými moduly pro komplexní měření metodou OTDR | 16 | 2 | 24 | 48 |

Školení pro expertní tým portálového řešení ŠINDY

Kurzu se zúčastní 10 osob, rozsah jednoho školení je 16 hodin. Školení bude realizováno v 1 skupině. Předpokládaný obsah kurzu je následující:

- pokročilé ovládání portálového řešení,

- zahájení projektu, jeho realizace,

- monitoring milníků jednotlivých procesů,

- dohled nad procesem a jeho schvalování.

Cílem školení by mělo mít vyškolený tým projektových manažerů schopných ovládat portál na pokročilé úrovni.

Školení pro interní lektory portálového řešení ŠINDY

Kurzu se zúčastní 3 osoby, rozsah jednoho školení je 24 hodin. Školení bude realizováno v 1 skupině. Předpokládaný obsah kurzu je následující:

- nastavování portálu,

- přístupová práva jednotlivých uživatelů,

- upravování procesů v portálovém řešení.

Cílem školení by mělo mít vyškolený tým lidí, kteří budou schopni školit zaměstnance, a to jak na standardní používání, tak na pokročilé úrovni

Měření optických sítí prostřednictvím přístroje MTS600a s modulem DISPAP

Kurzu se zúčastní 5 osob, rozsah jednoho školení je 48 hodin. Školení bude realizováno v 1 skupině. Předpokládaný obsah kurzu je následující:

- základní vlastnosti optických vláken a používaných systémů,

- požadavky na rychlejší přenosy a základní vlivy na přenášený signál,

- chromatická disperze (CD), její klíčové parametry optických vláken pro vysokorychlostní přenosy - základní vlastnosti, rozdělení,

- měření a vyhodnocování chromatické disperze,

- měření PMD (polarizační vidová disperze) za plného provozu,

- měření a jeho vyhodnocení,

- měření metodu fázového posunu pro měření CD (chromatická disperze). Na základě této metody a za využití zdroje.

# Po absolvování kurzů budou účastníci seznámeni s používáním, funkcemi a aplikací měřicího přístroje MTS6000a s modulem DISPAP do praxe měření disperzí optických sítí.

Měření přístupových sítí prostřednictvím přístroje MTS4000 s přídavnými moduly pro komplexní měření metodou OTDR

Kurzu se zúčastní 16 osob, rozsah jednoho školení je 24 hodin. Školení bude realizováno ve 2 skupinách. Předpokládaný obsah kurzu je následující:

- specifika jednotlivých typů přístupových sítí,

- pokročilé měření jejich parametrů,

- možné kombinace dostupných technologií a postupy při jejich měření/vyhodnocování (optika x metalika),

- kombinované měření prostřednictvím přístroje  MTS4000,

- praktické ukázky měření na přístroji,

- postup a specifická vyhodnocování dat.

- důležité parametry ovlivňující přesnost signálů, měření a následného vyhodnocování.

- separátní měření jednotlivých parametrů sítí

- měření všech parametrů současně a oběma směry zároveň

- komplexní měření metodou OTDR.

Po absolvování kurzů budou účastníci seznámeni s touto unikátní metodou, s používáním, funkcemi a aplikací měřicího přístroje MTS4000