## Výkaz výměr
Výkaz výměr (VV) Dětská skupina
Položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
Strhnutí stávajícího PVC v místnosti 124 | m2 | 20.55 |  | 0
Vyrovnání plochy nivelační stěrkou v místnosti 124 | m2 | 20.55 |  | 0
Montáž PVC v místnosti 124 | m2 | 20.55 |  | 0
Dodávka PVC v místnosti 124, materiál – viz bod. 1 v dodatku VV | m2 | 23.76 |  | 0
Dodávka a montáž PVC lišt v místnosti 124 | bm | 18 |  | 0
Demontáž koberce včetně odvozu na skládku, příprava podkladů, vysátí u místností 120 a 122 | m2 | 39.61 |  | 0
Montáž koberce včetně přilepení na stávající PVC u místností 120 a 122 | m2 | 39.61 |  | 0
Dodávka koberce, materiál odpovídající standardům na dětské koberce – viz. bod 2 v dodatku VV | m2 | 43.5 |  | 0
Dodávka a montáž sádrokartonové příčky protipožární s požární odolností 30minut, tl. 100 včetně minerální vaty s otvorem pro dveře 600 x 1970 mm pro nové sociální zařízení | m2 | 9 |  | 0
Úprava minerálního podhledu v souvislosti s rozdělením prostoru protipožární sádrokartonovou příčkou probíhající až ke stropu | soubor | 1 |  | 0
Dodávka a montáž protipožárních dřevěných dveří 600 x 1970 mm včetně zárubně s požární odolností EI30 | ks | 1 |  | 0
Provedení penetračního nátěru na obklady | m2 | 12.8 |  | 0
Montáž nových obkladů na stávající obklady | m2 | 12.8 |  | 0
Dodávka obkladů, materiál odpovídající standardům – viz. bod 3 v dodatku VV | m2 | 14 |  | 0
Provedení penetračního nátěru na stávající dlažbu do stávajícího a nového sociálního zařízení | m2 | 4.3 |  | 0
Montáž nové dlažby do stávajícího sociálního a nového sociálního zařízení | m2 | 4.3 |  | 0
Dodávka dlažby, typ dlažby odpovídající standardům – viz. bod 4 v dodatku VV | m2 | 4.8 |  | 0
Dodávka sprchové baterie standardní – viz bod 5 v dodatku VV | ks | 1 |  | 0
Dodávka umyvadlové stojánkové baterie standardní – viz. bod 6 v dodatku VV | ks | 3 |  | 0
Dodávka dětského umyvadla standardního – viz.bod 7 v dodatku VV | ks | 3 |  | 0
Dodávka stojícího dětského WC a nádržky se sedátkem - viz bod 8 v dodatku VV | ks | 2 |  | 0
Dodávka standardní stojánkové baterie ke dřezu – viz. bod 9 v dodatku VV | ks | 2 |  | 0
Montáž zařizovacích předmětů – 2 x WC, 3 x umyvadlo, 3 x baterie, demontáž a zpětná montáž stávajícího umyvadla a baterie, | soubor | 1 |  | 0
Zdravotechnika voda– dodávka a montáž rozvodů vody ppr – 30bm z instalační šachty včetně 2 uzavíracích ventilů na hlavním přívodu teplé a studené vody, roháčků a ostatního materiálu k 3 x umyvadlo, 2 x WC, 1 x myčku a 2 x baterii v kuchyňské lince | soubor | 1 |  | 0
Zdravotechnika – odpad – dodávka a montáž odpadního potrubí 15 bm - 3 x umyvadel, 2 x WC , 1 x myčka, 2 x kuchyňský dřez k hlavnímu svodu v instalační šachtě | soubor | 1 |  | 0
Elektroinstalace - z nového jističe 16A z rozvaděče umístěného v místnosti 141 bude přes 1x proudový chránič veden nový zásuvkový kabel CYKY 3 x 2,5mm2 délky 13bm (v části podhledem 4bm, v části zasekán do omítky 5bm a do SDK 4bm) a budou jím napojeny 2 x zásuvky v novém sociálním zařízení a 2 dvouzásuvky pro kuchyňkou linku (připojení mikrovlnné trouby, myčky, varné konvice,...). Z dalšího nového jističe 16A z rozvaděče umístěného v místnosti 141 bude přes 1x proudový chránič veden nový zásuvkový kabel CYKY 3 x 2,5mm2 délky 10bm (v části nad podhledem 4bm, v části zasekán do omítky 6bm) pro 1 x dvouzásuvku pro myčku. Stávající světlo v minerálním podhledu v místě nového sociálního zařízení bude přesunuto o 1bm do chodbové části. Ze stávajícího světelného okruhu na chodbě bude připojeno kabelem CYKY 3 x 1,5mm2 délky 8bm osvětlení v novém sociálním zařízení včetně nového vypínače. Z stávajícího světelného okruhu bude kabelem CYKY 3 x 1,5mm2 délky 5bm připojen nový ventilátor včetně napojení na nový vypínač. | soubor | 1 |  | 0
Dodávka nového zářivkového světla do minerálního podhledu 60x60cm. | ks | 1 |  | 0
Zednické přípomoce k elektroinstalaci a zdravotechnice | soubor | 1 |  | 0
VZD - nové sociální zařízení bude nuceně odvětráno do hlavního vzduchotechnického potrubí umístěného v instalační šachtě. Odsávání bude zajištěno ventilátorem – viz. Bod 13 v dodatku VV, rozvod VZD potrubí z instalační šachty bude spiro potrubím v průměru 100mm délky 3bm | soubor | 1 |  | 0
Malba 2 x – viz. bod 10 | m2 | 277 |  | 0
Nátěr 2 x – viz bod. 11 | m2 | 11.7 |  | 0
Kuchyňská linka – není součásti dodávky (položka bude nulová, tj. zůstane nevyplněna, jak je přednastaveno) | soubor | 0 | 0 | 0
Přesun hmot, úklid, skládkovné | soubor | 1 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  |  | 0
Dodatek k výkazu výměr
Uvádíme orietační standardy potřeb pro dětskou skupinu, pouze příklady výrobků. Zadavatel akceptuje i jiná, kvalitně a technicky obdobná řešení plnění.
Bod 1 – PVC odpovídající standardům na jídelny jako např. PVC Tarkett Country nebo PVC obdobného charakteru
Bod 2 – Koberec odpovídající standardům na dětské koberce jako např. Dětský koberec Happy nebo koberec obdobného charakteru
Bod 3 – Materiál obkladů odpovídající standardu jako např. obklad Rako Lucie 20 x 25cm nebo obklad obdobného charakteru
Bod 4 – Materiál dlažby odpovídající standardu jako např. dlažba Rako Lucie 20x25 cm nebo dlažba obdobného charakteru
Bod 5 – Dodávka sprchové baterie standardní jako např. DINO 331727 nebo baterie obdobného charakteru
Bod 6 - Dodávka umyvadlové stojánkové baterie standartní jako je např. baterie DINO 317921 od firmy JIKA nebo baterie obdobného charakteru
Bod 7 - Dodávka dětského umyvadla standartního jako je např. umyvadlo Lyra plus 50cm s otvorem pro baterii bílé od firmy Jika nebo dětské umyvadlo obdobného charakteru
Bod 8 - Dodávka dětského standartního WC jako např. WC Baby od f. Jika nebo dětské WC obdobného charakteru
Bod 9 – Dodávka keramické výlevky standartní jako je např. stojící výlevka MIRA s plastovou mřížkou nebo výlevka obdobného charakteru
Bod 10 – Malba standartní jako je např. Primalex Plus -2x nátěr nebo barva obdobného charakteru
Bod 11 – Nátěr standartní barvou jako je např. silikátová barva Baumit SilikatColor nebo barva obdobného charakteru
Spolufinancováno z OP Zaměstnanost, název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny v HK,
reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002168