Pasport vodovodu: digitalizace dostupných dat a zaměření významných objektů

Dle dostupných podkladů se jedná o vodovodní řady v celkové délce cca 64 385 m / údaj dle  VUME  za rok 2018/  úpravna  vody Černošice, AŠ Slunečná a Radotín,  4 ks jímacích vrtů, 4 ks vodojemů, VDJ Vráž 1000 m3  VDJ Vráž  starý 200 m3, VDJ Kosiny I a  II . (viz situace  v příloze).

Součástí pasportu bude i  geodetické zaměření povrchových znaků  vodovodu v předpokládaném rozsahu:

- 2 ks  vodojemů / Kosina I a Kosina II

- 2 ks  AŠ  hlavních  ( Radotín a  Slunečná )

V rámci nabídky se předpokládá předání veškerých dostupných podkladů k danému systému zásobování vodou, zejména dostupných geodetických zaměření a zákresů vodovodních řadů a souvisejících objektů. Dále se předpokládá nezbytná součinnost provozovatele vodovodu za účelem zajištění vstupu na soukromé pozemky, např. formou písemného pověření, a zpřístupnění uzamčených či oplocených objektů.

Součástí nabídky nebude provedení kopaných sond za účelem ověření materiálu a profilu vodovodních řadů, či el. přípojek apod.. Informace o vodních zdrojích budou zapracovány dle dostupných podkladů, např. příslušného  rozhodnutí referátu životního prostředí. Data  poskytne  v tomto  smyslu  provozovatel vodovodu ( respektive  společnost  Aquaconsult ).

Výstupem zpracování  pasportu  vodovodu  města Černošice bude:

- technická zpráva

- přehledná a katastrální situace

- mapové listy v členění  dle katastru

- celková  přehledná  situace  vodovodní sítě

- přehledná  situace vodovodní  sítě  podle  pásem vodovodu  s vyznačením pásmových šoupat /PŠ/

- výkresová dokumentace objektů vč. stavební a technologické části

- fotodokumentace

V průběhu prací  požadujeme  minimálně 3 výrobní  výbory s konzultací  se zástupci zadavatele  a  společnosti  Aquaconsult jako  správce vodovodní  sítě. Předpokladem je  vstupní  výrobní  výbor, následně  v průběhu měření  a  předání  dostupných  podkladů  a  po doměření  objektů  a  povrchových znaků  vodovodní  sítě.

Před odevzdáním finální verze požadujeme výstupy zpracování projednat  s provozovatelem – správcem  vodovodu  a  zadavatelem zpracování  pasportu.

Výstupy budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních a 3 x na DVD ve formátech *.shp, *.dwg a *.pdf, fotodokumentace ve formátu *.jpeg. .  Aquaconsult  obdrží 1 paré , město Černošice  2 paré .

Přílohy :

Situace  vodovodu města Černošice