Pasport splaškové kanalizace: digitalizace dostupných dat a zaměření významných objektů

Dle dostupných podkladů se jedná o kanalizační řady splaškové kanalizace  v celkové délce cca 54 660 m / údaj dle  VUME  za rok 2018/  ČOV Černošice  a  4 x PSOV na stokové  síti . (viz situace  v příloze).

Součástí pasportu bude i  geodetické zaměření povrchových znaků  kanalizace v předpokládaném rozsahu:

- 4 ks  PSOV

- 1 ks  ČOV

V rámci nabídky se předpokládá předání veškerých dostupných podkladů k danému systému stokové sítě, zejména dostupných geodetických zaměření a zákresů kanalizačních řadů a souvisejících objektů. Dále se předpokládá nezbytná součinnost provozovatele kanalizace za účelem zajištění vstupu na soukromé pozemky, např. formou písemného pověření, a zpřístupnění uzamčených či oplocených objektů.

Výstupem zpracování  pasportu  kanalizace  města Černošice bude:

- technická zpráva

- přehledná a katastrální situace

- mapové listy v členění  dle katastru

- celková  přehledná  situace  stokové sítě se zaměřením RŠ

- přehledná  situace stokové sítě  s vyznačením výtlačných  řadů  z PSOV

- výkresová dokumentace objektů vč. stavební a technologické části

- fotodokumentace

V průběhu prací  požadujeme  minimálně 3 výrobní  výbory s konzultací  se zástupci zadavatele  a  společnosti  Aquaconsult jako  správce vodovodní  sítě. Předpokladem je  vstupní  výrobní  výbor, následně  v průběhu měření  a  předání  dostupných  podkladů  a  po doměření  objektů  a  povrchových znaků  vodovodní  sítě.

Před odevzdáním finální verze požadujeme výstupy zpracování projednat  s provozovatelem – správcem  vodovodu  a  zadavatelem zpracování  pasportu.

Výstupy budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních a 3 x na DVD ve formátech *.shp, *.dwg a *.pdf, fotodokumentace ve formátu *.jpeg.  Aquaconsult  obdrží 1 paré , město Černošice  2 paré .

Přílohy :

Situace  kanalizace města Černošice