Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí                                                                                                                                                                                                               IČ        00847020

DIČ CZ 00847020

Padlých hrdinů 312

739 11  Frýdlant nad Ostravicí

Věc: Technická specifikace kompenzačních pomůcek pořizovaných v rámci projektu „Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

- Odlehčené chodítko čtyřkolové		 3 kusy

ilustrační foto

### Technické parametry chodítka:

- Skládací odlehčený rám

- Sedátko se zádovou opěrou

- Odnímatelná opěrka zad

- Nákupní taška

- Držák na berli nebo hůl

- Nastavitelná výška madel

- Přítlačné brzdy s možností aretace

- Postranní odrazky pro lepší viditelnost

- Bezúdržbová polyuretanová kolečka

- Výška chodítka max. 110 cm

- Šířka chodítka do 70 cm

- Hloubka chodítka do 80 cm

- Výška sedátka od 54 cm

- Přední kolečka

- Zadní kolečka

- Hmotnost chodítka do 10 kg

- Nosnost chodítka 130 kg

- Nástavec s madly na WC		3 kusy

ilustrační foto

### Technické parametry nástavce:

- Nastavitelná výška

- Odklopná madla

- Prkénko s poklopem

- Nastavitelná výška sedu

- Výška nástavce 8 | 12 | 16 cm

- Šířka nástavce 58 cm

- Hloubka nástavce 50 cm

- Šířka sedu 46 cm

- Hloubka sedu 38 cm

- Hmotnost nástavce 6.5 kg

- Nosnost nástavce 120 kg

- Barva bílá

- Jídelní stolek k posteli		6 kusů

ilustrační foto

Technické údaje jídelního stolku

- Nastavitelná výška a úhel desky

- Vyvýšený okraj desky

- Pojezdová kolečka s brzdou

- Výška pracovní desky 65 - 117 cm

- Nosnost stolku 10 kg

- Skládací elektrické polohovací lůžko s matrací 	   16 ks

ilustrační foto

Technické požadavky na elektrickou postel:

- Ložná plocha o šířce max 1020 mm

- Ložná plocha o délce max 2100 mm

- Na matraci o rozměrech 2000 mm x 900 mm

- Šířka lůžka včetně bočnic max. 1060 mm

- Elektrické ovládání

- Možnost uzamčení jednotlivých poloh lůžka pomocí klíč

- Elektrický zdvih - minimální výška 400 mm

- maximální výška 800mm

- Snadné rozložení a složení postele pro transport

- Pacientská hrazda s trojúhelníkovou rukojetí

- Multifunkční, kovový 4 sektorový rošt

- Oboustranné stahovací zábrany

- 4 otočná kolečka s brzdou

- Nosnost lůžka od 120 kg

- Barva dřeva

- Vstupní napětí 230V

Antidekubitní matrace	16 ks

ilustrační foto

Technické požadavky matrace:

- Rozměry matrace: 90 x 200 cm (délka x šířka dle rozměrů postele, výška 14cm)

- Pasivní antidekubitní matrace

- Potah omyvatelný, paropropustný, pratelný vyvařovací

- Nosnost min. 120 kg

- Toaletní pojízdné WC křeslo			 4 kusy

ilustrační foto

Technické údaje WC křeslo:

- Nášlapné brzdy na zadních kolech

- Odklopná nožní stupačka

- Sklopné loketní opěrky

- Odnímatelné nožní opěrky

- Odnímatelná opěrka zad

- Odnímatelný polstrovaný sedák

- Madla, nebo hrazdička pro doprovodnou osobu

- Toaletní nádoba s víkem

- Vyjmutí nádoby dozadu

- Nosnost 130 kg

- Mechanický odlehčený invalidní vozíky		10 kusů

ilustrační foto

Technická specifikace invalidní vozík:

- Skládací odlehčený duralový rám

- Pevné plné postranice

- Sklopné područky

- Odnímatelné nastavitelné stupačky

- Skládací opěrka zad

- Polstrovaný sedák

- Bezpečnostní popruh

- Plná přední i zadní kola

- Zadní rychloupínací kola

- Parkovací brzdy

- Brzdy pro doprovodnou osobu

- Šířka sedu od 44 cm

- Celková šířka vozíku max. 67,5 cm

- Celková hmotnost vozíku max. 19 kg

- Nosnost od 120 kg