Příloha č. 4 výběrového řízení s názvem „Sušičky na zemědělské produkty (Pořízení lyofilizátorů s příslušenstvím)“ na zakázku malého rozsahu na dodávku

Závazné technické podmínky

Lyofilizátor s příslušenstvím

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

Rok výroby: (doplnit)

Komentář: U číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí.

| Požadavek zadavatele | dodavatel |
| --- | --- |
| - Rozměry (V x Š x H): minimálně 80 x 120 x 70 cm - maximálně 90 x 130 x 80 cm |  |
| - Hmotnost: do 200 kg |  |
| - Odmražení chladícího systému reverzací |  |
| - Minimální teplota komory: -40°C |  |
| - Minimální tlak v komoře: > 100mTorr |  |
| - Kapacita max. 7-10 kg |  |
| - Celková plocha polic 0,75-1 m2 |  |
| - Vakuová vývěva dvoustupňová, rotační |  |
| - Elektrické napájení 230 V, 50 Hz |  |
| - Maximální proud:16 A |  |
| - Průměrná spotřeba za 24 h: 30 kWh |  |
| - Maximální příkon 4kW |  |
| - Hlučnost < 70 dB(A) |  |
| - Produktové tácy: Množství potřebné k plnému naplnění kapacity liofilizátoru a stejný počet náhradních produktových táců |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby