**Harm reductiom materiál pro projekt Společnosti Podané ruce o.p.s.**

**Specifikace**

## Všeobecné údaje

**Investor:** Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno 63900

**Místo:** Brno

**Vypracoval:** Mgr. Romana Vašátková

**Datum:** 01/2018

Všechny požadované níže uvedené dodávky v tomto seznamu musí splňovat níže uvedené požadavky, které jsou stanoveny jako minimální, zakázka musí být vyřízena jako celek.

Počty kusů u jednotlivých položek jsou stanoveny jako předpokládané odebrané množství a hodnota oceněného daného množství zboží bude sloužit k hodnocení nabídek. Reálné množství odebraného zboží se může lišit (může být odebráno více i méně) v závislosti na skutečných potřebách kupujícího, avšak celková hodnota odebraného zboží nepřesáhne částku 1 049 600,- Kč bez DPH

Zboží musí být dodáno s min. expirační dobou 1 rok od dodání kupujícímu.

Projekt "Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno" (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16\_052/0007551) je spolufinancován Evropskou unií.

1. Injekční stříkačky – 100000 Ks

Požadavky na inzulínovou injekční stříkačku

* sterilita
* balení v multipacku po 10ks
* Zajištění ostrosti, minimálně trojí broušení hrotu (3 roviny ostří)
* Jehla potažená silikonem
* Rozměr jehly 0,3 x 12 mm
* objem těla stříkačky 1 ml
* stupnice 40 i.u.
* gumový píst
* bez latexu
* bezkontaktní možnost odejmutí jehly (ve sterilní krytce)
* bez kontaktní možnost zpětného nasazení jehly (ve sterilní krytce)
* sterilní lehce odnímatelný kryt pístu
* zarážka pístu, která znemožní nasátí většího objemu kapaliny než je požadovaný objem
* píst s dorazem (ve stříkačce nezůstane po vystříknutí žádná kapalina)
* co nejmenší tzv. dead space volume, tedy možnost aplikovat tekutinu beze zbytku (maximálně 0,1 ml).

Splnění těchto požadavků je nutno doložit technickou specifikací nabízené injekční stříkačky.

1. Voda pro injekce – 44000 Ks vody

* rozpouštědlo a injekční roztok pro parenterální podání, v balení 20×10 ml

1. Bavlněné filtry – 100000 Ks

* 100% bavlněné peletky s vysokou absorpční schopností
* Velikost 4 mm

1. Dezinfekce ploch – 6 ks

* přípravek k rychlé dezinfekci citlivých povrchů zdravotnického zařízení a vybavení
* v balení po 750 ml.
* aplikace pěnovým postřikem.
* účinnost: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní (C albicans), virucidní (obalené i neobalené viry)
* dodání včetně bezpečnostního listu.

1. Dezinfekce ploch – 7 ks

* k rychlé dezinfekci citlivých povrchů zdravotnického zařízení a vybavení,
* v balení po 5 l
* aplikace pěnovým postřikem.
* účinnost: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní (C albicans), virucidní (obalené i neobalené viry)
* dodání včetně bezpečnostního listu.

1. Dezinfekce rukou – 65 Ks

* Přípravek k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou a k sanitaci rukou v prostředí bez možnosti použití vody
* 75 ml v 1 ks
* účinnost proti: bakteriím, plísním, kvasinkám, viru HIV, viru ptačí chřipky H1N1, virům HBV a HCV, rotavirům (Baktericidní (včetně MRSA), fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, účinný proti obaleným virům a rotavirům)
* vlastnosti: Široké spektrum účinnosti, balení s aplikátorem, má hydratační a zvláčňující účinky, dermatologicky testován, bez obsahu parfémů a barviv
* dodání včetně bezpečnostního listu.

1. Dezinfekce rukou – 25 Ks

* Přípravek k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou a k sanitaci rukou v prostředí bez možnosti použití vody, s pumpičkou,
* 1000 ml v 1 ks
* Účinnost proti: bakteriím, plísním, kvasinkám, viru HIV, viru ptačí chřipky H1N1, virům HBV a HCV, rotavirům (Baktericidní (včetně MRSA), fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, účinný proti obaleným virům a rotavirům)
* Vlastnosti: Široké spektrum účinnosti, balení s aplikátorem, má hydratační a zvláčňující účinky, dermatologicky testován, bez obsahu parfémů a barviv,
* dodání včetně bezpečnostního listu.

1. Dezinfekční čtverečky – 110000 Ks

* pro dezinfekci kůže před vpichem, balení po 100 ks
* Jednotlivě balené čtverečky napuštěné alkoholem pro dezinfekci kůže před vpichem,
* určeno pro odborné / profesionální použití, biocidní přípravek
* neuvolňují vlákna
* velikost blížící se 32×67 mm
* účinná látka: propan-1-ol
* dodání včetně bezpečnostního listu.

1. Náplasti poinjekční – 43000 Ks

* Jednotlivě nastříhaná náplast z netkaného textilu.
* Krycí papír chrání polštářek na rány před znečištěním až do okamžiku aplikace.
* Náplast je vybavena systémem Pre-Cut Oblasti použití: ošetření místa po injekci, odběru krve každodenní ošetření drobných poranění
* nesterilní béžová barva velikost 60 x 20 mm, mírně pružná, silně lepící
* Složení výrobku: netkaný textil

1. Kontejnery na kontaminovaný odpad 2l – 500 Ks

* jednorázový kontejner pro medicínský odpad
* odolnost vůči propíchnutí jehlou a jinými ostrými předměty
* speciální kryt a hermetické uzavření odolné vůči šíření infekce (dočasné a definitivní uzavření pomocí obrácené polohy víčka; víčko se v první poloze **nesmí samo** otevírat, což je nebezpečné pro přenášení v terénních batozích)
* obsahuje demontážní zařízení na oddělování injekčních i odběrových jehel
* velikost 2l
* rozměry blížící se 14x22cm
* složení výrobku: ekologický plast, rezistentní vůči kapalinám a rozpouštědlům

1. Vata buničitá dělená – 50000 Ks

* tampony z buničité vaty, které mají tvar polštářku
* nepráší a neotírají se,
* sterilní
* vel. 40x50 mm.
* 8vrstevné
* k čištění a lokální dezinfekci pokožky před injekcemi, infuzemi a menšími chirurgickými zákroky, jako savý polštářek při malých zraněních a k různým hygienickým a kosmetickým účelům.

1. Kondomy – 10000 Ks

* Standardní kondomy,
* nominální šířka 56 mm,
* složení: latex.

1. Lubrikační gely – 3500 Ks

* pomalu tekoucí až polotuhý gel s vysokým obsahem vody, určený k aplikaci na pohlavní orgány před pohlavním stykem
* obsahuje kluznou látku hydroxyethylcelulózu – modifikovanou přírodní celulózu, která nemá žádné vedlejší účinky a nepoškozuje prezervativy
* založen na vodní bázi, neobsahuje parfémy, oleje a barviva
* má neutrální chuť
* nezanechává skvrny
* nevstřebává se do organismu
* Objem 1 ks - 50 ml

1. Multivitamíny s minerály – 50000 Ks (kde ks se myslí 1 pilulka)

* Min.složení: fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, chlodrid draselný, L-askorbová kyselina (vitamin C), DL-alfa-tokoferyl acetát (vitamin E), fumarát železnatý, nikotinamid (vitamin B3), oxid zinečnatý, D-pantothenát vápenatý (vitamin B5), jodid draselný, retinyl-acetát (vitamin A), síran manganatý, fluorid draselný, chlolekalciferol (vitamin D3), oxid měďnatý, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), boritan sodný, fytomenadion (vitamin K), kyselina listová, chlorid chromitý, kyanokobalamin (vitamin B12), molybdenan sodný, selenan sodný, beta karoten, D-biotin, oxid křemičitý.

1. Škrtidlo s automatickou přezkou – 1500 Ks -

* škrtící obinadlo vyrobené ze syntetického pružného materiálu,
* přezka ze zdravotnického PVC,
* vhodné při odběru krve, snadná manipulace, možno čistit běžnými dezinfekčními prostředky nebo autoklávovat při 121°C

1. Mast – 330 Ks

* mast je pro zevní použití na kůži k léčbě infekčních a hnisavých kožních onemocnění, při drobných infikovaných poraněních a plísňových onemocněních, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině (akné)
* mast obsahuje léčivou látku ichthammolum
* Požadovaný objem 1 ks masti: 30 g
* Součástí dodávky je i příbalový leták.

1. Mast – 400 ks

* Léčivá látka: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)
* Požadovaná velikost balení: 100 g

1. Kelímek na masti – 5000 Ks

* Plastový kelímek s víčkem, uzavíratelný
* obalový materiál určený k dalšímu zpracování v lékárnách. Ošetřeno sterilizační dávkou. o objemu 2 ml

1. Obvazy sterilní – 250 ks

* Obvaz hotový sterilní
* 8cmx5m, složený z hydrofilního obinadla a pevně připevněného vatového polštářku
* Složení: bavlna, viskózová střiž.

1. Obvazy sterilní – 250 ks

* Obvaz hotový sterilní,
* 10cmx5m, složený z hydrofilního obinadla a pevně připevněného vatového polštářku
* Složení: bavlna, viskózová střiž

1. Obdélníkové náplasti – 2000 Ks

* velikost 7x5 cm,
* polštářek na rány: savá vrstva z viskózy a polyetylenu/polypropylenu,

1. Obdélníkové náplasti – 2000 ks

* velikost 10x8 cm
* polštářek na rány: savá vrstva z viskózy a polyetylenu/polypropylenu

1. Jednorázová lžička pro přípravu drog k injekční aplikaci – 20000 Ks

* kalíšek (malá miska) s rovným stabilním dnem a nasazovací teplovzdornou rukojetí. Klienty drogových služeb je nazýván „pánvička“.

1. Jednorázový filtr účelově vyrobený pro přípravu drog k injekční aplikaci – 25000 Ks

* Filtr s polypropylenovou membránou sloužící při přípravě drog k injekční aplikaci,
* membrána zachycuje nežádoucí částice, prakticky v ní nezůstává žádná droga;
* filtr se skládá z plastového těla, které se namontuje na injekční stříkačku, a dále z polypropylenové membrány,
* je kompatibilní se stříkačkami BD a Braun (0,5 a 1ml, 2ml)

1. Tvrdé želatinové tobolky (kapsle) – 1500 Ks

* slouží jako poživatelný obal, který je určený k plnění sypkých lékových forem a výživových doplňků. Velikost č. 0

1. Tvrdé želatinové tobolky (kapsle) – 1500 Ks

* slouží jako poživatelný obal, který je určený k plnění sypkých lékových forem a výživových doplňků. Velikost č. 00

1. Těhotenské testy – 700 Ks

* Test využívá kombinaci protilátek zahrnující monoklonální hCG protilátky selektivně zaměřené na zvýšené hladiny hCG. 244.
* Těhotenský test se provádí ponořením absorbujícího konce proužku do nádobky s močí.
* Získaný výsledek se odečítá podle vytvořených barevných linií.

1. Kombinovaný filtr pro balení drog určených ke kouření – 25000 Ks

* Předrolované papírové filtry kombinované s cigaretovým filtrem se systémem proudění vzduchu: Otvory v horní části způsobují podtlak, který zajišťuje přisátí papírku po obvodu.
* Filtry jsou připravené k okamžitému použití.
* Průměr filtru min. 5,8mm.