Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Zjednodušené výběrové řízení na výběr dodavatele dentálního implantologického materiálu a instrumentária

Název projektu:  Lidské zdroje a inovativní postupy pro dentální implantologickou praxi CZ.04.3.07/4.2.01.1/0022

Zadavatel:

Lasak, s.r.o.

Papírenská 25

160 00 Praha 6

Česká republika

IČ: 44265786

DIČ: CZ44265786

TEL:233324280

FAX: 224319716

Kontakt: Jan Riedl

tel: +420 233 324 280

email:   riedl@lasak.cz

- Obsah:

- Obecné zadání - informace o předmětu veřejné zakázky

- Cena zakázky

- Obsah objednávky

- Další podmínky

- Náležitosti nabídky

- Technické parametry

- Hodnotící kritéria výběru vítězné nabídky

- Způsob doručení cenové nabídky zadavateli

- Termíny realizace

1. Obecné zadání projektu

Jedná se o dodávku implantologického materiálu a instrumentária pro praktické kursy dentální implantologie a protetiky, semináře na podporu inovací nových implantačních materiálů. Dodaný materiál musí splňovat kritéria dané technickou specifikací pod bodem 6. zadání a musí být dodán v potřebné kvantitě pod bodem 3.

- 2.	Cena zakázky

V cenové nabídce uveďte:

Celkovou cenu zakázky včetně a bez DPH

Jednotkové ceny položek zakázky

Příp. další náklady související se zakázkou (dopravné, clo, daně a jiné)

Cena je konečná a nelze ji navyšovat.

3.	Obsah objednávky

Kvantitativní specifikace:

| kusů | jedn. | položka |
| --- | --- | --- |
| 5 | sad | chirurgického instrumentaria pro zavádění dentálních implantátů |
|  |  | a 2.chirurgickou fázi a všechny typy průměrů |
| 50 | ks | implantátů malého průměru (2,8-3,1)mm (včetně krycích šroubků) |
| 200 | ks | implantátů středního průměru (3,1-4,2)mm(včetně krycích šroubků) |
| 80 | ks | implantátů velkého průměru (4,2-6,0)mm(včetně krycích šroubků) |
| 240 | ks | vhojovacích válečků |

- 4.	Další podmínky

- odběry implantačního  materiálu budou průběžné vždy k dané aktivitě projektu od    1.1.2005 do 31.12.2007.

- postupné dodávky budou realizovány max. do 10 dní od objednání zadavatelem

- v ceně je obsaženo dopravné v rámci hl.města Prahy

- mezi zadavatelem a dodavatelem bude uzavřena kupní smlouva

5.	Náležitosti nabídky

Kromě technických parametrů a užitných vlastností bude obsahovat

- záruční podmínky

- servisní zajištění – technická podpora

- jiné specifické parametry nabídky

Nabídky které nesplní požadavky zadání budou vyřazeny.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

6.	Technické parametry:

Kvalitativní specifikace systému:

I.         Obecné požadavky na systém:

a.       Dvoufázový charakter implantologického systému – systém zanořených      implantátů.

b.       Doba od uvedení systému na trh je minimálně 10 let.

c.       Publikované studie dokumentující úspěšnost systému v jednotlivých indikacích implantologického ošetření.

d.       Publikovaná pětiletá studie s dokumentací úspěšnosti systému.

e.       Systém využívá maximálně nabídky kosti variabilitou průměrů implantátů v úrovní marginální kosti a pokrývající rozsahy: (2,8-3,1mm; 3,1-4,2mm; 4,2-6,0mm).

f.        Systém využívá maximálně nabídky kosti alespoň čtyřmi délkami implantátů v rozsahu 9-18mm.

g.       Systém a jeho komponenty odpovídají požadavkům na zdravotnické prostředky podle zákona č.336/2004 a direktivy 93/42 EEC.

Součástí dodávky jsou následující informační materiály v českém jazyce: návody na použití, manuály pro chirurgickou a protetickou část ošetření, příbalový leták

II.       Chirurgická část systému:

a.       Systém umožňující atraumatickou preparaci kostního lože finálními řeznými nástroji s vnitřním chlazením

b.       Systém umožňuje kontrolu zaváděcího momentu během zavádění a objektivní stanovení stability implantátu (měření koeficientu stability ISQ)

c.       Systém má dokumentovaný a publikovaný postup bezpečného zkrácení vhojovací doby implantátu nezvyšující riziko selhání.

d.       Systém má dokumentovaný a publikovaný postup pro bezpečné okamžité zatížení implantátů.

III.     Protetická část systému:

a.       Systém umožňuje ošetření základními typy náhrad: fixní - cementované konstrukce, podmíněně snímatelné konstrukce,  snímatelné konstrukce fixované třmeny nebo kulovými attachmenty

b.       Systém umožňuje upevnění nástaveb na implantát kontrolovaným utahovacím momentem.

c.       Systém obsahuje komponenty umožňující přenesení klinické situace na model otiskem na úrovni implantátu a na úrovni abutmentu.

d.       Systém obsahuje nástavby (abutmenty) s odstupňovanou výškou gingivální části pro maximální estetiku zhotovené náhrady.

e.       Systém umožňuje zhotovení estetických celokeramických konstrukcí na bázi Al2O3 nebo ZrO2.

7.	Způsob platby

Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury dle smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem služby.

8.	Hodnotící kritéria výběru vítězné nabídky

Po splnění technických a obsahových požadavků poptávky, formálních náležitostí nabídky je kritériem výběru nejnižší cena zakázky.

9.	Způsob doručení cenové nabídky zadavateli

Uchazeči mohou nabídky zaslat:

Poštou nebo osobně, v českém jazyce, v zalepené obálce na adresu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídky. Při osobním doručení vždy v pracovních dnech od 8.00 hod. do 15.30 hod.

10. Termíny realizace

Lhůta pro podání nabídek:                  				15.01.2006

Termín zaslání dotazů k zadávací dokumentaci: 	    13.01.2006

Termín zodpovězení dotazů:                  			         13.01.2006

Termín jednání hodnotící komise:                                     16.01.2006

- Písemné informování přihlášených o rozhodnutí :           17.01.2006

- Termín dodání:                              průběžně leden 2006-prosinec2007

- Datum uveřejnění výběrového řízení na internet:             30.12.2005

Informace o tomto výběrovém řízení je zveřejněna v celostátním deníku Lidové noviny.