Příloha č. 3 - Energetické stroje

Obsah vzdělávacího programu:

- Opakování základních zákonů termomechaniky a sdílení tepla. Formy energie, transformace energie, proudění plynů a páry, rozdělení energetických strojů.

- používané jednotky SI a zahraniční

- výpočet ztrát

- způsoby přenosu tepla

- i-s diagram a práce s ním

- výpočet výměníků tepla

- škrcení par

- opakování pojmů z mechaniky tekutin.

- Termomechanika, oběhy, oběh Carnotův, oběh Rankin-Clausiův, oběh Braytnův, paroplynový oběh. Carnotizace oběhu, tepelná čerpadla, kogenerace.

- Primární a druhotné zdroje energie, zásoby energie, jaderná energie, obnovitelné zdroje energie.

- kvalitativní znaky tuhých paliv (Qir, Vdaf, W, S, prvkový rozbor)

- přepočty na suchý vzorek

- teorie spalování (fronta plamene atd.)

- kvalitativní znaky kapalných paliv a plynů

- teploty ta, tb, tc

- melitelnost uhlí.

- Kompresory, kompresorové stanice. Teoretické základy, výkonnost, příkon, účinnost – orientováno na využití v elektrárnách a teplárnách.

- řazení kompresorů

- optimalizace výroby stlačeného vzduchu.

- Čerpadla, teoretické základy, výkonnost, příkon, účinnost – orientováno na využití v elektrárnách a teplárnách.

- typy čerpadel

- návrh čerpadla

- tepelná čerpadla.

- Ventilátory, teoretické základy, výkonnost, příkon, účinnost – orientováno na využití v elektrárnách a teplárnách.

- Úprava vody v energetice.

- složení vody

- druhy vod v elektrárnách

- tvrdost vody

- základní chemické veličiny (pH, vodivost, alkalita atd.)

- nánosy

- typy a mechanismy koroze

- principy úpravy vody  (filtrace, číření, demineralizace)

- alkalizace parovodních okruhů

- chladící okruhy a jejich problémy

- legionella

- odplynění napájecí vody

- úprava kondenzátu

- reverzní osmóza

- chlordioxidové stanice.

- Parní  kotle, teplovodní kotle – transformace  energie, tepelná  bilance, účinnost. Palivo,  parametry,  výpočtové palivo, garanční palivo, stechiometrie, bilance vzduchu a popela.

- mlýny a mlýnské okruhy

- inertizace mlýnských okruhů

- ATEX137 (NV 406/2004 Sb.).

- Parní kotle, teplovodní kotle – druhy kotlů podle ohniště, kotle roštové, práškové, fluidní. Kotle olejové a plynové, ohřívák vzduchu, koroze.

- typy kotlů

- typy hořáků

- základní normy vztahující se k provozu kotlů ČSN 070710 – výtah hlavních veličin

- základní normy vztahující se k TNS a plynovým zařízením

- revize kotlových těles.

- Parní kotle, teplovodní kotle – tlakový systém, typy výparníků, kotle s nadkritickými parametry, abraze, koroze.

- Parní kotle, teplovodní kotle – speciální kotle, odpadní teplo, HRSG, biomasa, odpady, emise,odsiřování, aditiva

- emisní limity a emisní stropy – legislativa

- obchod s CO2

- metody snížení emisí

  - tkaninové filtry a EO

  - SNCR

  - Odsíření.

- Parní kotle, teplovodní kotle – dynamika a regulace. Základy dynamiky, hlavní regulační obvody, systém řízení.

- Turbíny – tepelné oběhy, carnotizace cyklu, typy turbín, turbíny kondenzační a teplárenské.

- protitlaké turbíny

- kondenzační turbíny

- točivé redukce

- diagram trvání potřeby tepla

- obchod se silovou elektřinou (OTE)

- obchod s podpůrnými službami (ČEPS – Damas)

- společné spalování uhlí a biomasy – podpora výroby zelené elektřiny

- elektrizační soustava

- distribuční soustava.

- Turbíny – příslušenství parních turbín, bypass, kondenzátor, RS, regulace, olejové systémy.

- Generátory, frekvenční měniče a převodovky

- teoretické základy, druhy, účinnost – orientováno na využití v teplárnách..

- Parní a horkovodní soustavy

- zapojení soustav (radiální sítě apod.)

- parametry a podmínky pro jejich navrhování

- potrubní systémy

- výměníkové stanice

- hydraulika tepelných sítí – ztráty, regulace.

- Ekonomika energetických projektů

- Cash flow

- doba návratnosti

- vnitřní výnosové procento

- čistá současná hodnota

- diskontní sazba

- WACC

- Inflace

- Struktura nákladů (fixní, variabilní, atd.)

- výpočet návratnosti projektu

- výměníky – technická řešení, výkony, ztráty.

- Investiční výstavba

- řízení projektů – obecné pojmy a principy

- výběr hlavních pojmů ze stavebního zákona

- zabezpečovací zařízení topných soustav – navrhování, technická řešení.

- Absorpční a kompresorové chladící jednotky.

- Základní pojmy z měření a regulace, měření dodávek tepla v páře a ve vodě, základní výpočty, přístroje k měření.

- Základy bilancování v teplárenství, tepelně-technické výpočty, en.bilance, výpočty spotřeby/dodávek tepla pro zadané parametry.

- Výměníky tepla – jejich konstrukce a použití, základní výpočty, účinnosti, materiály.